电热鼓风干燥箱设备采购报价单

采购单位：三门峡市质量技术监督检验测试中心                         日期 ：    年   月   日

| 序号 | 设备名称 | 仪器参数要求 | 数量 | 生产企业 | 规格型号 | 单价 （元） | 报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | 主要参数： （1）型号：台式、鼓风型、智能型 （2）工作室尺寸（mm）（深×宽×高）：≥450×550×550 （3）控温范围：满足RT+5℃～300℃，300℃可正常使用 （4）控温精度：≤±1.0 ℃ （5）温度波动度：≤±1.0℃ （6）电源电压：220V/50Hz （7）功率：≤3000W （8）内胆为不锈钢材质 | 2 |  |  |  |  |  |

本报价单总报价：           元（公章）

联系人：

电话：