|  |
| --- |
| 河南省黄金贵金属产品质量监督检验中心废气改造系统报价单（含安装、含税） |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | PP风管 | 610\*400mm | 米 | 4 |  |  | 非标定制 |
| 2 | PP弯头 | 610\*400mm | 个 | 2 |  |  | 非标定制 |
| 3 | PP风机 | 7.5 KW | 台 | 1 |  |  | 耐酸碱 |
| 4 | 倒模台 | 130\*66\*100cm | 个 | 1 |  |  | 4mm厚铁板 |
| 6 | 风罩 | 90\*90cm | 个 | 2 |  |  | 不锈钢 |
| 7 | 风罩 | 100\*100cm | 个 | 1 |  |  | 不锈钢 |
| 8 | 圆管 | Ф200mm/1.2m | 根 | 1 |  |  | 不锈钢 |
| 合计：  |

报价单位（盖章）：

联系人：

电话

2023年 月 日