三门峡市质量技术监督检验测试中心(国铝中心大楼)消防系统维修改造项目设备清单(含税安装)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 送风机故障 | 个 | 1 |  |  | 维修顶层西送风机 |
| 2 | 烟感故障 | 个 | 1 |  |  | 更换3层走廊烟感 |
| 3 | 加装安全出口 | 个 | 1 |  |  | 消防主机室 |
| 4 | 加装烟感 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 烟感缺失 | 个 | 1 |  |  | 更换9层电梯口烟感 |
| 6 | 电子液位显示器 | 个 | 2 |  |  | 水箱1个、水池1个 |
| 7 | 电线 | 米 | 99 |  |  | 水箱、水池 |
| 8 | 线管 | 米 | 99 |  |  | 水箱、水池 |
| 9 | 加装消防电话 | 个 | 1 |  |  | 高位水箱间 |
| 10 | 加装供水阀 | 套 | 2 |  |  | 高位水箱间 |
| 11 | 加装浮球 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 加装应急灯 | 个 | 19 |  |  | 1-9层东安全楼梯间9个，1-9层西安全楼梯间9个,1层电梯前室1个 |
| 13 | 更换安全出口 | 个 | 5 |  |  | 7层东楼梯口1个，6层东楼梯口1个，,3层东楼梯口1个，更换1层电梯前室1个，更换1层大门内1个 |
| 14 | 加装过滤器 | 个 | 1 |  |  | 喷淋泵过滤器 |
| 15 | 加装上信号阀 | 个 | 1 |  |  | 湿式报警阀上信号阀 |
| 16 | 消防电话 | 套 | 2 |  |  | 消防水泵房电话不通，维修；F101制样室电话不通，维修 |
| 17 | 加装模块 | 个 | 1 |  |  | F101制样室排烟防火阀加装模块 |
| 18 | 主机故障 | 项 | 1 |  |  | 22个故障 |
| 19 | 消防水带 | 套 | 1 |  |  | 楼顶实验栓（锁箍1个、枪头1个、接箍2个、25米水带1个） |
| 20 | 软管 | 米 | 18 |  |  | 末端试水接口软管 |
| 21 | 锁箍 | 个 | 11 |  |  | 末端试水 |
| 22 | 稳压泵 | 台 | 3 |  |  | 水箱间稳压泵维修 |
| 23 | 标识 | 个 | 8 |  |  |  |
| 24 | 高位水箱 | 立方 | 24 |  |  | 24吨保温，底2.0，侧-一1.5，侧二1.2，顶1.0,5公分保温，201外皮，8号槽钢底座 |
| 25 | 拆除水箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |