三门峡市产品质量检验检测中心

标准气体采购项目报价表

| 序号 | 采购物品名称 | 级别 | 规格 | 采购数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳50×10-6 mol/mol 空气（平衡） | Urel=1.5% k=2 | 4L/瓶 | 1 |  |  |
| 2 | 一氧化碳75×10-6mol/mol,空气（平衡） | Urel=1.5% k=2 | 4L/瓶 | 1 |  |  |
| 3 | 一氧化碳150×10-6mol/mol,空气（平衡） | Urel=1.5% k=2 | 4L/瓶 | 1 |  |  |
| 4 | 一氧化碳300×10-6mol/mol，空气（平衡） | Urel=1.5% k=2 | 4L/瓶 | 1 |  |  |
| 5 | 一氧化碳350×10-6mol/mol,空气（平衡） | Urel=1.5% k=2 | 4L/瓶 | 1 |  |  |
| 6 | 一氧化碳700×10-6mol/mol,空气（平衡） | Urel=1.5% k=2 | 4L/瓶 | 1 |  |  |
| 7 | 甲烷10%LEL, 空气（平衡） | Urel=1% k=2 | 4L/瓶 | 1 |  |  |
| 8 | 甲烷40%LEL, 空气（平衡） | Urel=1% k=2 | 4L/瓶 | 2 |  |  |
| 9 | 甲烷60%LEL, 空气（平衡） | Urel=1% k=2 | 4L/瓶 | 2 |  |  |
| 10 | 异丁烷（10%40%60%）LEL 空气（平衡） | Urel=2% k=2 | 4L/瓶 | 3 |  |  |
| 11 | 丙烷 （10%40%60%）LEL, 空气（平衡） | Urel=1% k=2 | 4L/瓶 | 3 |  |  |
| 12 | 硫化氢（15/20/50/80/）ppm,氮气（平衡） | Urel=2% k=2 | 4L/瓶 | 4 |  |  |
| 13 | 高纯氮气 | 纯度不小于99.999% | 4L/瓶 | 1 |  |  |
|  | 总价 | --------- | ----- | ---- |  |  |

- 备注：

- 1.每瓶气体标准物质必须提供国家标准物质二级《标准物质证书》。

- 2.采购总价包含运输费、搬卸费、税费、气瓶检定维修更换等费用（气瓶由采购方准备）。

3.中标后必须在30天内完成供货交付工作。

4.不得私自修改采购项目技术参数。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

2024年    月    日