
 EQ \o\ac(○,Ⅰ)级电子天平采购配置参数要求及报价单
	仪器设备名称
	 EQ \o\ac(○,Ⅰ)级电子天平
	规格型号
	量程：（0～220）g

分度值：0.1mg

	生产厂家
(推荐)
	/
	数量/单价
	1台/不超过出1万元

	技术要求
	具备专业计数功能、密度称重功能、检验数据精准，称量稳定 ，液晶触摸屏，可连接电脑打印机等输出设备。

	安装要求
	符合JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》计量检验要求。

	主要用途
	用于JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》商品净含量计量检验。

	报价单

	
	控制价（元）
	投标价（元）

	总金额
	10000
	

	单位名称（加盖公章）

联系人：                   联系电话：                           年    月    日





