
仿组织超声体膜采购配置参数要求及报价单
	仪器设备名称
	仿组织超声体膜
	数量/单价
	1台/不超1万元

	技术要求
	TM材料（超声仿人体组织材料）声速：(1540±10)m/s（25℃）
2.TM材料声衰减系数斜率：(0.65±0.05)dB/（cm·MHz）(25℃)
3.尼龙靶线直径：（0.3±0.05） mm
4.尼龙靶线位置偏差：±0.1 mm

	安装要求
	符合JJG639-1998《医用超声诊断仪超声源》的要求,设备需首次检定证书。

	主要用途
	医用超声源的现场检定

	报价单

	
	控制价（人民币元）
	投标价（人民币元）

	总金额
	10000
	

	单位名称（加盖公章）


联系人：                   联系电话：                           年    月    日




