	工程名称：三门峡市质检中心办公楼楼顶防水工程
	分项报价

	序号
	项目内容及项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价

	一
	原防水层和屋面垃圾，用吊车降至地面后用垃圾车转运至垃圾处理厂

	1
	清理原防水层对基层进行修补
	㎡
	1000（约）
	
	

	2
	吊车租赁（含上料费）
	项
	1
	
	

	3
	垃圾清运费
	项
	1
	
	

	二、
	楼顶地面及上翻墙面防水处理：采用雨虹3mm厚SBS改性沥青卷材，底部涂刷辅料后用火烧卷材背面，服贴于地面，搭接宽度不小于10cm

	1
	卷材
	㎡
	1000（约）
	
	

	2
	辅料
	项
	1
	
	

	3
	人工
	项
	1
	
	

	4
	楼顶地漏（不锈钢）
	套
	9
	
	

	合计：


询价单

报名单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

