   三门峡市产品质量检验检测中心

   设备、耗材询价项目报价表
	序号
	物品名称
	规格型号
	数量
	单价
	备注

	1
	双阴极空心阴极灯
	(As、Sb)
	1
	
	原子吸收、原子荧光用

	2
	元素空心阴极灯
	铜(Cu)/镉(Cd)、砷(As)
、铯(Cs)8
	各1
	
	原子吸收、原子荧光用

	3
	数字温度计
	测量范围为（0-100）℃
	1只
	
	液相色谱仪e用

	4
	微量注射器
	10uL
	1/支
	
	气相色谱仪用

	5
	铂电阻温度计
	温度测量范围:不小于300°C
	1支
	
	气相色谱仪用

	6
	流量计皂膜流量计
	(0~100)mL/min
	1支
	
	气相色谱仪用

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价单位（盖章）：         

联系人：

联系电话：

2026年    月    日
