
2026年三门峡市消防产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	手提式干粉灭火器
	8具
	4具
	4具

	2
	消防水带
	3根
	2根
	1根

	3
	水基型灭火器
	6具
	3具
	3具

	4
	消防水枪（GB 8181-2005）
	5支
	3支
	2支

	5
	消防水枪（GB 8181-2025）
	6支（本体或关键部件为金属材料的水枪）
	3支（本体或关键部件为金属材料的水枪）
	3支（本体或关键部件为金属材料的水枪）

	
	
	10支（本体或关键部件为非金属材料的水枪）
	5支（本体或关键部件为非金属材料的水枪）
	5支（本体或关键部件为非金属材料的水枪）

	6
	消防应急灯
	4台
	2台
	2台

	7
	消防接口
	5副
	3副
	2副


2 检验依据

表2 手提式干粉灭火器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	20℃时喷射性能
	GB 4351-2023

	2
	充装量
	GB 4351-2023

	3
	充装误差
	GB 4351-2023

	4
	瓶体水压试验
	GB 4351-2023

	5
	瓶体爆破性能
	GB 4351-2023

	6
	灭火剂（磷酸二氢铵）
	GB 4066-2017


表3 消防水带检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	试验压力
	GB 6246-2011

	2
	最小爆破压力
	GB 6246-2011

	3
	延伸率和膨胀率及扭转方向
	GB 6246-2011

	4
	黏附性
	GB 6246-2011

	5
	附着强度
	GB/T 532-2008

	6
	热空气老化性能
	GB 6246-2011


表4 水基型灭火器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	充装量
	GB 4351-2023

	2
	充装误差
	GB 4351-2023

	3
	20℃时喷射性能
	GB 4351-2023

	4
	瓶体水压试验
	GB 4351-2023

	5
	瓶体爆破性能
	GB 4351-2023

	6
	瓶体充装口内径
	GB 4351-2023


表5 消防水枪（GB 8181-2005）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密封件
	GB 8181-2005

	2
	螺纹
	GB 8181-2005

	3
	表面质量
	GB 8181-2005

	4
	密封性能
	GB 8181-2005

	5
	耐水压强度
	GB 8181-2005

	6
	使用环境温度-耐高温试验
	GB 8181-2005

	7
	使用环境温度-耐低温试验
	GB 8181-2005

	8
	耐腐蚀性能
	GB 8181-2005

	9
	抗跌落性能
	GB 8181-2005

	10
	标志
	GB 8181-2005

	注：适用于生产日期在2026年8月1日之前的产品。


表6消防水枪（GB 8181-2025）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表面质量
	GB 8181-2025

	2
	密封性能
	GB 8181-2025

	3
	耐水压性能
	GB 8181-2025

	4
	使用环境温度-耐高温试验
	GB 8181-2025

	5
	使用环境温度-耐低温试验
	GB 8181-2025

	6
	抗跌落性能
	GB 8181-2025

	注：适用于生产日期在2026年8月1日之后的产品（包括2026年8月1日）。


表7消防应急灯检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电气强度性能
	GB 17945-2024

	2
	电压波动性能
	GB 17945-2024

	3
	转换电压性能
	GB 17945-2024

	4
	设备内部接线
	GB 17945-2024

	5
	接地
	GB 17945-2024

	6
	绝缘
	GB 17945-2024


表8消防接口检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	基本尺寸
	GB 12514.2-2006 
GB 12514.3-2006 
GB 12514.4-2006

	2
	外观质量
	GB 12514.1-2005

	3
	抗跌落性能
	GB 12514.1-2005

	4
	耐腐蚀性能
	GB 12514.1-2005

	5
	密封性能
	GB 12514.1-2005

	6
	水压性能
	GB 12514.1-2005

	7
	标志
	GB 12514.1-2005


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351-2023手提式灭火器

GB 4066-2017干粉灭火剂
GB 6246-2011 消防水带

GB 8181-2005 消防水枪

GB 8181-2025消防水枪

GB 17945-2024消防应急照明和疏散指示系统

GB 12514.1-2005 消防接口第1部分：消防接口通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

