
二氧化硫测定仪询价要求及报价单
	仪器设备名称
	二氧化硫测定仪
	数量/单价
	1台/不超10.4万元

	技术要求
	1、全自动蒸馏（自动加酸）

2、通道数不少于6个
3、配备冷水机，保持连续制冷。


	安装要求
	符合GB5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》的要求,设备需首次检定/校准证书。

	主要用途
	检测二氧化硫残留量

	报价单

	
	控制价（人民币元）
	投标价（人民币元）

	总金额
	104000
	

	单位名称（加盖公章）


联系人：                   联系电话：                           年    月    日




