   三门峡市产品质量检验检测中心

   标准气体询价项目报价表
	序号
	物品名称
	规格型号
	数量
	单价
	备注

	1
	氨气气体标准物质 空气（平衡）

200×10-6mol/mol
	4L/瓶
	1
	
	扩展不确定度不大于2.0% k=2  

	2
	氨气气体标准物质 空气（平衡）

500×10-6mol/mol
	4L/瓶
	1
	
	扩展不确定度不大于

2.0% k=2  

	3
	氨气气体标准物质 空气（平衡）

800×10-6mol/mol
	4L/瓶
	1
	
	扩展不确定度不大于2.0% k=2  

	4
	氮中氧气体标准物质

5.5%vol
	4L/瓶
	1
	
	扩展不确定度不大于

1% k=3

	5
	氮中氧气体标准物质

12.5%vol
	4L/瓶
	1
	
	扩展不确定度不大于

1% k=3

	6
	氮中氧气体标准物质

15%vol
	4L/瓶
	1
	
	扩展不确定度不大于

1% k=3

	7
	氮中氧气体标准物质

20%vol
	4L/瓶
	1
	
	扩展不确定度不大于

1% k=3

	8
	氮中氧气体标准物质

24%vol
	4L/瓶
	1
	
	扩展不确定度不大于

1% k=3

	9
	高纯氮气
	4L/瓶
	1
	
	纯度不低于99.99%

	
	
	
	
	
	


备注：

1.每瓶气体标准物质必须提供国家标准物质二级《标准物质证书》。

2.需同时购买全新气瓶（2026年原厂全新制造，气瓶带合格证书和气瓶检验证书。）

3.采购总价包含运输费、搬卸费、税费、气瓶检定维修更换等费用。
4.不得私自修改采购项目技术参数。                   
报价单位（盖章）：         

联系人：

联系电话：

2026年    月    日
