   三门峡市产品质量检验检测中心

   标准物质询价项目报价表
	序号
	物品名称
	规格型号
	数量
	单价
	备注

	1
	正十六烷-异辛烷溶液
	(10~1000)ng/uL 
	1支
	
	气相色谱仪用

	2
	甲基对硫磷-无水乙醇溶液
	10 ng/uL  
	1支
	
	气相色谱仪用

	3
	偶氮苯-马拉硫磷-异辛烷溶液
	10 ng/uL
	1/支
	
	气相色谱仪用

	4
	丙体六六六-异辛烷溶液
	0.1 ng/uL   
	1/支
	
	气相色谱仪用

	5
	砷、锑溶液标准物质：砷锑混合

标准溶液浓度
	1.0 ng/ml 、5.0 ng/ml 、10.0ng/ml 20.0 ng/ml
	1套
	
	原子吸收、原子荧光

	6
	铜标液浓度
	0.50 1.00 3.00 5.00 （ug/ml）
	1
	
	原子吸收、原子荧光

	7
	镉标液浓度
	0.50 1.00 3.00 5.00 （ng/ml）
	1
	
	原子吸收、原子荧光

	8
	氯化钠标液浓度5.0（mg/ml）
	浓度5.0（mg/ml）
	1
	
	原子吸收、原子荧光

	9
	萘-甲醉溶液标准物质
	认定值为1.00x10-4g/mL
	1支
	
	液相色谱仪

	10
	萘-甲醇溶液标准物质
	认定值为1.00X10-7g/mL
	1支
	
	液相色谱仪

	11
	甲醇中胆固醇溶液标准物质
	认定值为200ug/mL
	1支
	
	液相色谱仪

	12
	甲醇中胆固醇溶液标准物质
	认定值为5.0g/mL
	1支
	
	液相色谱仪

	13
	胆固醇纯度标准物质
	认定值为99.7%
	1支
	
	液相色谱仪

	14
	多元素混合系列标准溶液

(ICP光谱仪用)
	多元素混合系列标准溶液(ICP光谱仪用)
	1套
	
	ICP光谱仪

	15
	氟离子溶液标物
  锂离子溶液标物
	0.50-1000ug/ml
0.200-1000ug/ml    
	各1支
	
	离子色谱

	16
	亚硝酸根离子溶液标物
碘离子溶液标物
	1.00-1000ug/m
0.50-1000ug/ml
	各1支
	
	离子色谱

	17
	波波长检定溶液 
  重铬酸钾溶液
	/
	各1
	
	离子色谱

	18
	利血平溶液标准物质
	相对扩展不确定度优于5%(k=2)。
	1支
	
	液相色谱质谱联用仪

	19
	T  八氟萘-异辛烷溶液 
	 100 pg/uL 
	1支
	
	气相色谱质谱联用仪

	20
	苯甲酮-异辛烷溶液
	10 ng/uL
	1支
	
	气相色谱质谱联用仪

	21
	六氯苯-异辛烷溶液
	10 ng/ul
	1支
	
	气相色谱质谱联用仪

	22
	硬脂酸甲酯-异辛烷溶液
	10 ng/uL
	1支
	
	气相色谱质谱联用仪

	23
	八氟萘、六氯苯、硬脂酸甲酯

混合溶液
	3 ng/pL
	1套
	
	气相色谱质谱联用仪

	24
	多元素混标储备液
调谐母液混标
	1000mg/l
10mg/lBe In Bi Ce
	1套
	
	icp-ms




备注：

1.每项标准物质必须提供国家标准物质《标准物质证书》。

2.不得私自修改采购项目技术参数。                   

报价单位（盖章）：         

联系人：

联系电话：

2026年    月    日
