
2026年三门峡市化肥产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1000g，其中500g作为检验样品，500作为备用样品。
2 检验依据

表1 复合肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总氮（N）
	GB/T 8572-2010
NY/T 1977-2010
GB/T 22923-2008

	2
	有效磷（ P2O5）
	GB/T 15063-2020
GB/T 8573-2017

	3
	钾（K2O）
	GB/T 8574-2024
NY/T 2540-2014

	4
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 15063-2020

	5
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 15063-2020
GB/T 8573-2017

	6
	硝态氮
	GB/T 8572-2010

GB/T 3597-2002

NY/T 1116-2014

GB/T 22923-2008

	7
	粒度（ 1.00mm～4.75mm 或 3.35mm～5.60mm）
	GB/T 24891-2010

	8
	氯离子
	GB/T 24890-2010

GB/T 15063-2020

	9
	总砷
	GB/T 23349-2020

	10
	总镉
	GB/T 23349-2020

	11
	总铅
	GB/T 23349-2020

	12
	总铬
	GB/T 23349-2020

	13
	总汞
	GB/T 23349-2020

	14
	总铊
	GB 38400-2019

	15
	缩二脲
	GB/T 22924-2024
GB/T 2441.2-2010

	16
	标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等）
	GB/T 15063-2020
GB 18382-2021


表2 掺混肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总氮（N）含量
	GB/T 21633-2020

GB/T 8572-2010
NY/T 2542-2014
GB/T 22923-2008

	2
	有效磷（P2O5）含量
	GB/T 21633-2020

GB/T 15063-2020
GB/T 8573-2017

	3
	钾（K2O）含量
	GB/T 21633-2020

GB/T 8574-2024
NY/T 2540-2014

	4
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 21633-2020

	5
	水溶性磷占有效磷的百分率
	GB/T 21633-2020

GB/T 15063-2020
GB/T 8573-2017

	6
	粒度（ 2.00mm～4.75mm）
	GB/T 21633-2020

GB/T 24891-2010

	7
	氯离子
	GB/T 21633-2020

GB/T 24890-2010
GB/T 18877-2020
NY/T 1117-2010

	8
	总砷
	GB/T 23349-2020

	9
	总镉
	GB/T 23349-2020

	10
	总铅
	GB/T 23349-2020

	11
	总铬
	GB/T 23349-2020

	12
	总汞
	GB/T 23349-2020

	13
	总铊
	GB 38400-2019

	14
	缩二脲
	GB/T 22924-2024
GB/T 2441.2-2010

	15
	标识（养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等）
	GB/T 21633-2020
GB 18382-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020复合肥料

GB 18382-2021肥料标识 内容和要求

GB 38400-2019肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 21633-2020掺混肥料（BB肥）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

