	产品名称
	快速检测试剂盒
	规格型号
	    次/盒

	技术要求
	1.试剂盒检测灵敏度、检出限满足国标及农产品快检工作要求；
2.外包装标识完整，标明产品名称、生产日期、有效期、储存条件、生产厂家；
3.质保期不少于 12 个月，质保期内出现质量问题免费更换；
4.报价为一次性全包价，含货物、税费、运输、装卸、售后、技术咨询等全部费用，采购人不再另行支付其他费用。

	主要用途
	食用农产品快速检测

	备注
	胶体金法，适配现有快检设备；产品符合国家相关标准；
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快速检测试剂盒询价项目报价表
	报价单

	预计批次
	投标价（人民币元）

	3500
	

	


单位名称（加盖公章）




联系人：                   联系电话：                           年    月    日







