
瞳距仪检定装置采购配置参数要求及报价单
	仪器设备名称
	瞳距仪检定装置
	数量/单价
	1台/不超过5.8万元

	技术要求
	瞳距测量范围：（50～80）mm 
扩展不确定度：U=0.1mm（k=2）

	安装要求
	符合JJG952-2014《瞳距仪》检定规程的要求

	主要用途
	瞳距仪的现场检定

	报价单

	
	控制价（人民币元）
	投标价（人民币元）

	总金额
	58000
	

	单位名称（加盖公章）


联系人：                   联系电话：                           年    月    日




