食品安全快速检测箱询价采购报价表

| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 箱体 | 1 | 铝合金箱 |  | 个 | 1 |  |
| 附件箱 | 1 | 电子天平 | 0-500g | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 三角烧瓶 | 50ml | 个 | 5 |  |
|  | 3 | 比色皿 | 10mm | 个 | 10 |  |
|  | 4 | 移液器 | 100ul | 把 | 1 |  |
|  | 5 | 移液器 | 2.5ml | 把 | 1 |  |
|  |  | 移液器 | 1ml |  |  |  |
|  | 6 | 移液器吸头 | 20-200ul | 盒 | 1 |  |
|  | 7 | 移液器吸头 | 1000-5000ul | 个 | 20 |  |
|  | 8 | 搅拌棒 |  | 根 | 1 |  |
|  | 9 | 漏斗 | φ40 | 个 | 5 |  |
|  | 10 | 剪刀 |  | 把 | 1 |  |
|  | 11 | 镊子 |  | 把 | 1 |  |
|  | 12 | 美工刀 |  | 把 | 1 |  |
|  | 13 | 快速定性滤纸 |  | 盒 | 1 |  |
|  | 14 | 采样杯 |  | 个 | 5 |  |
|  | 15 | 计时器 |  | 个 | 1 |  |
|  | 16 | 烧杯 | 500ml | 个 | 1 |  |
|  | 17 | 有口试管 | 容量5毫升 | 个 | 24 |  |
|  | 18 | 试管架 | 24孔 | 个 | 1 |  |
|  | 19 | 均质罐 | 500ml | 个 | 1 |  |
|  | 20 | 电热杯 |  | 个 | 1 |  |
|  | 21 | 离心机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 22 | 氮吹仪 |  | 台 | 1 |  |
|  | 23 | 水浴锅 |  | 台 | 1 |  |
|  | 24 | 粉碎机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 25 | 涡旋仪 |  | 台 | 1 |  |
| 技术要求 |  | 适用：市场监管、农贸市场、基地自检，配套CMA/CNAS实验室农残快检，兼顾现场便携、溯源、质控。 |  |  |  |  |
| 主要用途 |  | 农贸市场快检 |  |  |  |  |

| 报价单 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 控制价（人民币元） | 投标价（人民币元） |
| 总金额 | 12800 |  |
| 单位名称（加盖公章） 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |