食品安全快速检测箱询价采购报价表

	配置清单

	项目
	序号
	物料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	箱体  
	1
	铝合金箱
	
	个
	1
	

	 附件箱 
	1
	电子天平
	0-500g
	台
	1
	

	
	2
	三角烧瓶
	50ml
	个
	5
	

	
	3
	比色皿
	10mm
	个
	10
	

	
	4
	移液器
	100ul
	把
	1
	

	
	5
	移液器
	2.5ml
	把
	1
	

	
	
	移液器
	1ml
	
	
	

	
	6
	移液器吸头
	20-200ul
	盒
	1
	

	
	7
	移液器吸头
	1000-5000ul
	个
	20
	

	
	8
	搅拌棒
	
	根
	1
	

	
	9
	漏斗
	φ40
	个
	5
	

	
	10
	剪刀
	
	把
	1
	

	
	11
	镊子
	
	把
	1
	

	
	12
	美工刀
	
	把
	1
	

	
	13
	快速定性滤纸
	
	盒
	1
	

	
	14
	采样杯
	
	个
	5
	

	
	15
	计时器
	
	个
	1
	

	
	16
	烧杯
	500ml
	个
	1
	

	
	17
	有口试管
	容量5毫升
	个
	24
	

	
	18
	试管架
	24孔
	个
	1
	

	
	19
	均质罐
	500ml
	个
	1
	

	
	20
	电热杯
	
	个
	1
	

	
	21
	离心机
	
	台
	1
	

	
	22
	氮吹仪
	
	台
	1
	

	
	23
	水浴锅
	
	台
	1
	

	
	24
	粉碎机
	
	台
	1
	

	
	25
	涡旋仪
	
	台
	1
	

	技术要求
	

适用：市场监管、农贸市场、基地自检，配套CMA/CNAS实验室农残快检，兼顾现场便携、溯源、质控。



	主要用途
	农贸市场快检
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	控制价（人民币元）
	投标价（人民币元）

	总金额
	12800
	

	




单位名称（加盖公章）





联系人：                 联系电话：                   年    月    日











